| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Dampkap |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | - Controleer, voordat u het apparaat aansluit, of de aanduiding van de voltage op het apparaat overeenkomt met de netspanning in uw lokaal. - Veiligheidsstopcontact met aarding! - Zie dat de afvoerdiameter overeenkomt met de diameter van de dampkap. - Voor goede afzuiging, moet er voldoende luchttoevoer zijn. Per 1000m³ afzuigdebiet, 1500cm² luchttoevoeropening (rooster indeuren, ramen of muren). |  |
| Brand | - De filters tijdig schoon maken en de afzuigkap regelmatig reinigen. Opgeslagen vet veroorzaakt brand! |  |
| Kortsluiting Electrocutie | - Het toestel van het elektriciteitsnet halen bij onderhoud. - De stekker nooit uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken. Trek aan de stekker zelf! |  |
| Onderhoud & herstellingen | - Herstellingen worden steeds uitgevoerd door een bevoegd technicus. - Voor reiniging, de bijgeleverde instructies volgen. |  |