###### Noodplan B   -   Technisch ongeval

Alarmplan B   TECHNISCH ONGEVAL

  Indeling

  Procedure 20  Technisch ongeval

|  |  | Procedure |
| --- | --- | --- |
|  | Preventiedienst |  |
|  | Technische ongevallen - Formaliteiten | 20 |
|  | Doelgroep: directie, TAC, preventieadviseur |  |

Algemene principes

De arbeidswetgeving schrijft voor om ongevallen met bepaalde toestellen of installaties te melden.

Een meldingsplichtig technisch ongeval is volgens het ARAB een ongeval met een belangrijke materiële schade te wijten aan het gebruik van

 	elektrische energie;

 	recipiënten voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of opgeloste gassen;

 stoomtoestellen, ioniserende stralingen, springstoffen, groeven en graverijen in openlucht.

Werkwijze

Bij voorkomen van een technisch ongeval wordt verwittigd:

INTERN

| Naam | Functie | Telefoonnummers |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Intern nummer | GSM / Privénum. |
|  | Directeur |  | 000 00 00 00 |
|  | Adj.-directeur |  |  |
|  | TAC |  |  |
|  | Preventieadviseur |  |  |
|  | Arbeidsgeneesheer | - |  |

EXTERN

 	FOD WASO – AD TWW

  	Ministerie Economische Zaken directie ‘Elektrische Energie’

(voor ongevallen elektrische installaties)