Controlelijst - Veiligheid

- Elektriciteit

| Elektriciteit-1 | Ja | Neen | n.v.t. | Te nemen maatregel | Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 WEKEN VOORAF |  |  |  |  |  |
| Keuringen |  |  |  |  |  |
| Vereist de activiteit een bijkomende elektrische keuring? |  |  |  |  |  |
| Is er keuring nodig van ingehuurde materialen? Vb: werfkast, transformator,… |  |  |  |  |  |
| Naam: |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  |  |
| 3 DAGEN VOORAF |  |  |  |  |  |
| Toestellen |  |  |  |  |  |
| Is de opstelling aangepast aan de gebruiksomstandigheden? |  |  |  |  |  |
| Is de beschermingsgraad van de gebruikte toestellen aangepast aan de gebruiksomstandigheden? Vocht, stof, mechanische belasting, regen, … |  |  |  |  |  |
| Zijn de toestellen aangepast aan de gebruiksomstandigheden? |  |  |  |  |  |
| Snoeren |  |  |  |  |  |
| Is er een goede aarding voorzien voor toestellen die een aarding nodig hebben? |  |  |  |  |  |
| Machines |  |  |  |  |  |
| Is het totaal vermogen van de geïnstalleerde toestellen en machines gekend? |  |  |  |  |  |
| Naam: |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  |  |

| Elektriciteit-2 | Ja | Neen | n.v.t. | Te nemen maatregel | Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DE DAG ZELF |  |  |  |  |  |
| Verdeelbord |  |  |  |  |  |
| De verdeelborden zijn afgesloten? |  |  |  |  |  |
| Is de plaats en gebruik van de hoofdschakelaar gekend door de organisator? |  |  |  |  |  |
| Zijn alle genaakbare delen afgeschermd? |  |  |  |  |  |
| Machines en toestellen |  |  |  |  |  |
| De machines en toestellen vertonen geen zichtbare gebreken? |  |  |  |  |  |
| Snoeren |  |  |  |  |  |
| De snoeraansluiting aan toestel en aan stekker zijn in goede staat. |  |  |  |  |  |
| De toestellen zijn goed opgesteld zodat snoeren geen struikelplaatsen vormen, of gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden. |  |  |  |  |  |
| Dominostekkers zijn niet meer toegelaten, CE-gekeurde verdeelcontactstoppen wel. |  |  |  |  |  |
| Oprolhaspels zijn beveiligd tegen overbelasting (thermische zekering) en voorzien van indicaties voor de maximale belasting in opgerolde en afgerolde toestand. |  |  |  |  |  |
| De haspels volledig afrollen voor gebruik. |  |  |  |  |  |
| Verlengsnoeren zijn aangepast aan het toestel (vermogen, aarding of dubbele isolatie). |  |  |  |  |  |
| Tafelcontactdozen zijn CE-gekeurd en kinderveilig |  |  |  |  |  |
| Naam: |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  |  |