Controlelijst - Veiligheid

## Terrasverwarmer

| Terrasverwarmer-1 | Ja | Neen | n.v.t. | Te nemen maatregel | Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Is de terrasverwarmer voorzien van een CE-keurmerk? |  |  |  |  |  |
| Zijn de voorschriften van de fabrikant voor onderhoud, gebruik en herstellingen aanwezig? |  |  |  |  |  |
| Staat de terrasverwarmer op een stevige, stabiele, vlakke ondergrond? |  |  |  |  |  |
| Indien de terrasverwarmer verrijdbaar is op wielen, kunnen de wielen geblokkeerd worden? |  |  |  |  |  |
| Is de terrasverwarmer uitgerust met een omvalbeveiliging? |  |  |  |  |  |
| Is er een thermokoppel aanwezig, deze zorgt voor automatische afsluiting van de gasafvoer bij het doven van de vlam (bv. door wind)? |  |  |  |  |  |
| Wordt er gebruik gemaakt van een stalen gasfles, die zorgt door het gewicht voor meer stabiliteit? |  |  |  |  |  |
| Is de checklist van gasflessen overlopen? |  |  |  |  |  |
| Is de datum van de gasfles gecontroleerd? |  |  |  |  |  |
| Is de gasslang gecontroleerd (met zeepsop)? |  |  |  |  |  |
| Is de gasfles vlot bereikbaar? |  |  |  |  |  |
| Is dee brander in de terrasverwarmer gefixeerd? |  |  |  |  |  |
| Gaat de warmteafgifte (uitgaand vermogen) niet boven de 5kW bij het ontsteken? |  |  |  |  |  |
| Is de brander, of indien aanwezig de waakvlam, eenvoudig bereikbaar met een lucifer (ook in het geval dat het toestel is uitgevoerd met een automatische ontsteekinrichting)? |  |  |  |  |  |
| Is er voldoende afstand tussen het toestel en eventuele brandbare materialen (zoals versiering, tentzeil, ..)? |  |  |  |  |  |
| Is er op de locatie van het toestel voldoende verluchting (koolstofmonoxidevergiftiging)? |  |  |  |  |  |
| Zijn er blusmiddelen bij de hand? |  |  |  |  |  |
| Aandachtspunt bij brand: |  |  |  |  |  |
| Bij brand wordt de gasfles onmiddellijk dichtgedraaid. |  |  |  |  |  |

| Terrasverwarmer-2 | Ja | Neen | n.v.t. | Te nemen maatregel | Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aandachtspunten na het gebruik: |  |  |  |  |  |
| De gasfles wordt afgesloten. |  |  |  |  |  |
| Het toestel laten afkoelen bij verplaatsing. De bovenkant van het verwarmingstoestel kan warm worden. |  |  |  |  |  |
| Naam: |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  |  |