| Veiligheidsinstructiekaart: 7.3 Meten met speciale meetapparatuur ( bv. oscilloscoop,schrijver,megger,..) oscilloscoop schrijver megger veiligheidssnoeren |  |
| --- | --- |
| - Werkzaamheden aan elektrische installaties worden uitgevoerd in opdracht van een werkverantwoordelijke. - Indien enigszins mogelijk wordt de installatie spanningsloos gezet daar waar de werkzaamheden plaats vinden. - Daarna wordt de procedure voor werkzaamheden aan elektrische installaties gevolgd (vitale zeven). |  |
| Risico’s | Voorkomingsmaatregelen |
| Elektrocutie Kortsluiting | ## Persoonlijke beschermingsmiddelen ## Vóór je met de werken start - Werk steeds met droge handen - Zorg voor voldoende zichtbaarheid - Vergewis u van de spanning waarop u wil gaan werken; meten is weten! ## Tijdens de werkzaamheden - Het principe is dat je enkel meet bij een veiligheidsspanning - Wanneer je echter toch gaat werken op netspanning dan is het zeker aangewezen om te werken met veiligheidssnoeren( ongenaakbaar!) - Bij een meting met een oscilloscoop altijd werken met tussenschakeling van een scheidingstransformator of scheidingsversterker |
| ## Bijkomende hulp Werkverantwoordelijke Naam: Lei Ding Coördinaten: 111 |  |