Brandpreventieverslag & risicoanalyse:

Gebouwen - brandveiligheid

straat+ nr

postnr. Antwerpen

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van uw vraag om een advies op te stellen betreffende de brandveiligheid van het hierboven vermelde schoolgebouw heeft op datum een rondgang plaatsgehad.

Hierbij vindt u het brandpreventieverslag opgesteld conform de werkingsafspraken over het brandweerverslag voor bestaande schoolgebouwen in de stad Antwerpen, tussen de Onderwijsinspectie van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, de scholen gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen en onder auspiciën van de Brandweer van Antwerpen.

In het kader van het dynamisch risicobeheersingsysteem dient dit verslag in overleg behandeld te worden in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk of het bevoegde comité.

met vriendelijke groeten,

voornaam+naam PA

Preventieadviseur Veiligheidskunde niveau 1

Inhoudstabel

- Algemeen

- Checklist:

  - Identificatiefiche van de school

  - Checklist

  - Lijst keuringsattesten

- Advies

- Risicoanalyse

- Bijlagen

  - Risicorooster

  - Omgevingsplan of luchtfoto

  - Plattegronden van de gebouwen met de belangrijkste aanduidingen

### Algemeen

  - Uitvoeren van opmerkingen en voorwaarden geformuleerd door de stedelijke brandweer van de Stad Antwerpen

  - Bij een latere mogelijke controle is het van groot belang dat aan de gemachtigde ambtenaar de nodige bewijsstukken kunnen voorgelegd worden met betrekking tot de technische specificaties beschreven in de wetgeving, onder meer:

    - Brandweerstand van bouwelementen

    - Reactie bij brand van bouwmaterialen,

    - Normen

    - Allerhande technische specificaties geëist in verschillende artikels.

Deze attesten moeten, naargelang het geval, afgeleverd worden door de plaatsers, uitvoerders van technische installaties, door een erkend organisme, …

  - Bij het tewerkstellen van personeel is de Wet Welzijn, dd. van 4 augustus 1996 betreffende het Welzijn van de Werknemers bij de uitvoering van hun werk en alle daaraan gekoppelde uitvoeringsbesluiten van toepassing. Er dient eveneens rekening gehouden te worden met alle eventueel hierop van toepassing zijnde bepalingen uit het Algemeen Arbeidsreglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) en de Codex voor het Welzijn op het Werk.
Het toezicht hierop berust bij de inspectiediensten FOD WASO, toezicht op het Welzijn.

  - Bij de uitbating zal er rekening moeten gehouden worden met de bepalingen vervat in het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1994 houdende Algemene en Sectorale bepalingen betreffende Milieuhygiëne (BS van 31 juli 1995). Het toezicht hierop berust bij de daartoe aangewezen ambtenaren.

Brandpreventieverslag
Dit verslag houdt een eerste advies in en is niet van beperkende aard op de bestaande voorschriften en bepalingen die van toepassing kunnen zijn op de gebouwen die ingeplant zijn op het schooldomein en met de exploitatie ervan.

Bij de ontruiming van de schoolgebouwen en het noodzakelijk verlaten o.i.v. calamiteiten,  van het schooldomein moet er rekening gehouden worden met de bezetting van de verschillende gebouwen door verschillende leeftijdsgroepen en de graad van zelfredzaamheid van de aanwezigen.

Verloop van de Rondgang:

Overlopen van de relevante verslagen in functie van de opmaak van het brandpreventieverslag gevolgd door een effectieve rondgang in de gebouwen.

Doel:
Opbouwende adviezen formuleren om de geplande activiteiten van de onderwijsinstelling in veilige omstandigheden te laten verlopen en risico’s tot een minimum te beperken.

Leerlingen, ouders, gebruikers (buitenstaanders of derden) en personeel moeten erop kunnen vertrouwen dat de lessen en aanverwante activiteiten van de school, kunnen verlopen zonder dat zij worden blootgesteld aan enige gevaren. Zij moeten zorgeloos kunnen gebruik maken van een veilige infrastructuur.
Tevens moeten zij erop kunnen vertrouwen dat er wel degelijk rekening is gehouden met alle noodscenario’s.



Vaststellingen:

- Een recent brandveiligheidverslag van de plaatselijke Hulpverleningszone Antwerpen 1 (HVZ) ;

- De sportzaal/refter/keuken/polyvalentezaal en andere lokalen worden  publiek toegankelijk gesteld. Bij aanwezigheid van externen is het Politiereglement van Antwerpen van toepassing.

- In de gebouwen is er in de zin van artikel 52.2 van het ARAB,  lokaal van de eerste en van de tweede groep aanwezig.

Indien deze vaststellingen verkeerd en/of onvolledig zijn, dan dient de preventieadviseur hiervan op de hoogte gesteld te worden, daar dit een grote invloed kan hebben op de noodzakelijke brandpreventiemaatregelen.

Voor de opmaak van het brandpreventieverslag van het scholencomplex werd als basis gebruikt:

Ministerieel Besluit van 25 mei 1932;

Het ARAB artikel 52, 63 bis;

Belgische Norm: NBN S 21-204 “Brandbeveiliging in de schoolgebouwen”;

De bepalingen van de Ministeriele Omzendbrief van 5 mei 1987 betreffende de

brandbeveiliging in scholen en internaten;

Het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de

preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen;

Het Koninklijk Besluit van 4 april 1996 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van

7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en

ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen;

Het Koninklijk Besluit van 18 december 1996 tot wijziging van het Koninklijk

Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van

brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen;

Het Koninklijk Besluit van 19 december 1997 tot wijziging van het Koninklijk

Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van

brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen;

Het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 tot wijziging van het Koninklijk Besluit

van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en

ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen;

Het Koninklijk Besluit van 13 juni 2007 tot wijziging van het Koninklijk Besluit

van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en

ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen;

Het Koninklijk Besluit van 1 maart 2009 tot wijziging van het Koninklijk Besluit

van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en

ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen;

Het Koninklijk Besluit van 12 juli 2012 tot wijziging van het Koninklijk Besluit

van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en

ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen;

Het Koninklijk Besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de

arbeidsplaatsen;

Het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en

interventieplannen;

De voorwaarden die opgenomen zijn in de bouwvergunning en desgevallend in de

exploitatievergunning (VLAREM) van het desbetreffende pand dienen nageleefd te

worden;

Ontwerpreglement van de Brandweer van Antwerpen betreffende “brandveiligheid

schoolgebouwen in Antwerpen”.
 KB 19 december 2014 tot vastlegging van de organisatie van de brandpreventie in 
     de hulpverleningszones;