Controlelijst - Veiligheid

- Evacuatie & Ontruiming

| Evacuatie & Ontruiming-1 | Ja | Neen | n.v.t. | Te nemen maatregel | Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 WEKEN VOORAF |  |  |  |  |  |
| Procedure |  |  |  |  |  |
| Is er een aangepaste evacuatieprocedure? |  |  |  |  |  |
| Signalisatie/alarmering |  |  |  |  |  |
| Zijn de juiste pictogrammen aangebracht? (uitgang, nooduitgang, richting nooduitgang,…) |  |  |  |  |  |
| Werd er een controle uitgevoerd op de goede werking van de brandalarminstallatie? |  |  |  |  |  |
| Naam: |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  |  |

|  | Ja | Neen | n.v.t. | Te nemen maatregel | Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 DAGEN VOORAF |  |  |  |  |  |
| Nood-/veiligheidsverlichting |  |  |  |  |  |
| Werd er een controle uitgevoerd op de goede werking van de nood-/veiligheidsverlichting? |  |  |  |  |  |
| Uitgangen/nooduitgangen |  |  |  |  |  |
| Zijn er voldoende uitgangen en nooduitgangen, i.f.v. het aantal personen, voorzien? |  |  |  |  |  |
| Instructies |  |  |  |  |  |
| Zijn de evacuatie-instructies en -plannen duidelijk zichtbaar opgehangen? |  |  |  |  |  |
| Verantwoordelijken |  |  |  |  |  |
| Zijn de evacuatieverantwoordelijken aangeduid? |  |  |  |  |  |
| Werden er al afspraken gemaakt i.v.m. de permanentie van de interne brandbestrijdingsdienst? |  |  |  |  |  |
| Naam: |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  |  |

| Evacuatie & Ontruiming-2 | Ja | Neen | n.v.t. | Te nemen maatregel | Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DE DAG ZELF |  |  |  |  |  |
| Nood-/veiligheidsverlichting |  |  |  |  |  |
| Werd de nood-/veiligheidsverlichting niet afgedekt? |  |  |  |  |  |
| Uitgangen/nooduitgangen |  |  |  |  |  |
| Zijn de beschikbare uitgangen en nooduitgangen bereikbaar en kunnen ze in geval van evacuatie zonder problemen worden geopend? |  |  |  |  |  |
| Trappen en hallen |  |  |  |  |  |
| Zijn deze vrij van obstakels en hindernissen? |  |  |  |  |  |
| Doorgangen en toegangswegen |  |  |  |  |  |
| Zijn deze vrij van obstakels en hindernissen? (vb. Toegangswegen voor de hulpdiensten) |  |  |  |  |  |
| Signalisatie/alarmering |  |  |  |  |  |
| Zijn de juiste pictogrammen aangebracht? (uitgang, nooduitgang, richting nooduitgang,…) |  |  |  |  |  |
| Zijn de pictogrammen niet afgedekt? |  |  |  |  |  |
| Verantwoordelijken |  |  |  |  |  |
| Zijn de evacuatieverantwoordelijken herkenbaar in hun functie? |  |  |  |  |  |
| Is er een interne brandbestrijdingsdienst stand-by? |  |  |  |  |  |
| Bezetting |  |  |  |  |  |
| Is er een lijst met de bezetting van de lokalen bij de verantwoordelijken? |  |  |  |  |  |
| Naam: |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  |  |