| Veiligheidsinstructiekaart: 7.1 Meten met een spanningstester |  |
| --- | --- |
| - Werkzaamheden aan elektrische installaties worden uitgevoerd in opdracht van een werkverantwoordelijke. - Indien enigszins mogelijk wordt de installatie spanningsloos gezet daar waar de werkzaamheden plaats vinden. - Daarna wordt de procedure voor werkzaamheden aan elektrische installaties gevolgd (vitale zeven). |  |
| Risico’s | Voorkomingsmaatregelen |
| Elektrocutie Kortsluiting | ## Persoonlijke beschermingsmiddelen ## Vóór je met de werken start - Werk steeds met droge handen - Zorg voor voldoende zichtbaarheid( eventueel zaklamp) - Zorg dat je tester aangepast is aan de spanning op de kring die je wil testen ## Tijdens de werkzaamheden - Vermijd dat de 2 pennen mekaar raken (kortsluiting) |
| ## Bijkomende hulp Werkverantwoordelijke Naam: Lei Ding Coördinaten: 111 |  |