| Veiligheidsinstructiekaart: 5.4 Vervangen van beschermkappen bij lampen |  |
| --- | --- |
| - Werkzaamheden aan elektrische installaties worden uitgevoerd in opdracht van een werkverantwoordelijke. - Indien enigszins mogelijk wordt de installatie spanningsloos gezet daar waar de werkzaamheden plaats vinden. - Daarna wordt de procedure voor werkzaamheden aan elektrische installaties gevolgd (vitale zeven). |  |
| Risico’s | Voorkomingsmaatregelen |
| Elektrocutie Kortsluiting | ## Persoonlijke beschermingsmiddelen Te gebruiken in functie van uit te voeren werkzaamheden ## Vóór je met de werken start - Werk steeds met droge handen. - Zorg voor voldoende zichtbaarheid (eventueel een zaklamp). - Zet de verdeelkast/installatie/machine/kring spanningsloos. - Zet de kring spanningsloos. METEN is WETEN! - Vergrendel de zekering of de volledige verdeelkast. - Gebruik het gepaste arbeidsmiddel om te werken op hoogte ## Tijdens de werkzaamheden - Gebruik het gepaste gereedschap - Vervang de beschermingskap - Schakel de kring terug in. |
| ## Bijkomende hulp Werkverantwoordelijke WV Naam: Lei Ding Coördinaten: 111 |  |