| Veiligheidsinstructiekaart 4.1 Vervangen,bijplaatsen en verwijderen van algemeen enkelfasig installatiemateriaal (lichtschakelaars, stopcontacten,veiligheidscomponenten enz.) |  |
| --- | --- |
| - Werkzaamheden aan elektrische installaties worden uitgevoerd in opdracht van een werkverantwoordelijke. - Indien enigszins mogelijk wordt de installatie spanningsloos gezet daar waar de werkzaamheden plaats vinden. - Daarna wordt de procedure voor werkzaamheden aan elektrische installaties gevolgd (vitale zeven). |  |
| Risico’s | Voorkomingsmaatregelen |
| Elektrocutie Kortsluiting | ## Persoonlijke beschermingsmiddelen ## Vóór je met de werken start - Werk steeds met droge handen. - Zet de verdeelkast/installatie/machine/kring spanningsloos. - Meet de verdeelkast CORRECT uit . METEN IS WETEN - Zorg voor voldoende zichtbaarheid (eventueel een zaklamp). ## Tijdens de werkzaamheden - Gebruik het juiste gereedschap met geschikte isolatie. - Vervang, plaats of verwijder het enkelfasig installatiemateriaal volgens de regels van goed vakmanschap. - Controleer de goede werking van het enkelfasig installatiemateriaal. - Zet de installatie terug onder spanning volgens de procedure voor werkzaamheden buiten spanning (vitale zeven). |
| ## Bijkomende hulp Werkverantwoordelijke Naam: Lei Ding Coördinaten: 111 |  |