| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Gasvuur |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | - In geval van storing of beschadiging van het apparaat de gaskraan dichtdraaien. - Draag bij lang haar een haarnet of bind het haar samen. - Draai altijd eerst de vlam laag of uit vóór u een pan of pot van het plateau neemt. - Gebruik de voorgeschreven potten en pannen. - De brander behoort rondom te branden. Vermijd sterke tocht. |  |
| Gas/onvolledige verbranding/zuurstof gebrek | - Overtuig u ervan dat de knoppen in de uit-stand staan zodra u het plateau niet meer gebruikt. - Goede ventilatie van het vertrek waarin het gaskookplateau gebruikt wordt, is van groot belang. |  |
| Verbranding | - Gebruik altijd pannenlappen of overhandschoenen en doe voorzichting, om verbranding te voorkomen. |  |
| Brand | - Bewaar geen brandbare voorwerpen in de oven. |  |
| Onderhoud & herstellingen | - Herstellingen worden steeds uitgevoerd door een bevoegd technicus. - Voor reiniging, de bijgeleverde instructies volgen. |  |