| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Personenweegschaal elektronisch |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | - Origenele hulpmaterialen gebruiken, andere geven schade - Gebruik de weegschaal zonder nodeloze belasting - Lees het gewicht af wanneer de weegschaal gestabiliseerd is, geef de weegschaal voldoende tijd om het juiste gewicht aan te geven - Een elektronische weegschaal is zeer gevoelig, behandel ze met de nodige zorg |  |
| Onderhoud & herstellingen | - Herstellingen worden steeds uitgevoerd door een bevoegd technicus. - Voor reiniging, de bijgeleverde instructies volgen. |  |