Checklist  “Ontwerp”

Controlepunten in verband met impact van de werf op de omgeving

| Onderwerp | ja | nee | nvt | preventiemaatregelen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Is rekening gehouden met aan- en afvoerroutes van groot materieel - heimachine - bouwkraan - transport prefabelementen | X X |  | X | Er is geen speciaal transport voorzien (geen begeleid transport, geen nachttransport) Duidelijke aanduidingen voor werftransport Nodige signalisatie |
| Zijn er beperkingen t.o.v. - afbakening bouwplaats - wegafzettingen | X X |  |  | De bouwdirectie zal aanduiden waar de signalisatie dient te komen die de werf afzet. Voor asbestruimingswerken is er een specifieke signalisatie en is er een toegangsverbod. (artikel 39 §3 a) en b) van K.B.16.03.2006 Er dient rekening te worden gehouden met de nodige zone voor inplanting werfwagens, afvalcontainers, stockageplaatsen Indien nodig zal dit tijdig besproken worden op de werfvergaderingen |
| Is er rekening gehouden met de te nemen verkeersmaatregelen ? - op de werf - tov de openbare weg ter hoogte van de werf | X |  | X | Het interne verkeer mag geen hinder ondervinden van de werken. Scheiding van de routes eventueel door middel van werfhekkens of nadarafsluitingen. Geen extra maatregelen nodig |
| Moet er een doorgang worden vrijgehouden tijdens de werkzaamheden ? |  | X |  | Intern verkeer heeft voorrang op werfverkeer Desnoods werfverkeer tijdelijk stilleggen |
| Is er voldoende ruimte voor de werfinstallaties ? - toegang werfwegen en parkeerruimte - gezondheidsinrichtingen - EHBO-post - Stockageruimtes - tijdelijke opslag van grond & puin - materiaal - afval | X X X X X X X X |  |  | Op de eerste werfvergadering zullen de zones worden aangeduid voorbehouden aan de werfinstallaties Geregeld op de werfvergadering af te spreken Plaatsen van container op aangeduide plaats Opslagplaats aan duiden binnen de werfzone Aannemers maken schatting van aard en hoeveelheid af te voeren materiaal |
| Is er ruimte voor opslag van brandbare of explosieve stoffen ? | X |  |  | Gasflessen voor branden / lassen vertikaal buiten stockeren, vastgemaakt en beschut tegen de warmte/weersomstandigheden |
| Is er sprake van bodemverontreiniging ? Zijn er bodemanalyserapporten ? |  | X | X |  |

Controlepunten in verband met de bouwtechnische aard van het bouwwerk

| Onderwerp | ja | nee | nvt | preventiemaatregelen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Is er rekening gehouden met inzet, situering, reikwijdte van de bouwkraan of ander materieel ? | X |  |  | Zones voor de bouwkranen worden in samenspraak met veiligheidscoördinator en bouwheer bepaald Indien er gewerkt wordt met verschillende kranen dient gelet dat er geen overlappingen zijn in de draaizones |
| Is er rekening gehouden met intern transport (voldoende brede doorgangen voorzien) | X |  |  | Zie hoger |
| Is er voldoende ruimte voorzien voor opstelling van - steigers - hoogtewerkers - liften - vaste torenkraan | X X |  | X X | Er wordt voorkeur gegeven aan het werken met hoogtewerkers Indien er wordt gebruik gemaakt van steigers dienen deze te voldoen aan de bepalingen van het ARAB Er is voldoende ruimte voor het werken met hoogtewerkers De ondergrond in voldoende vlak en stabiel |
| Is er voldoende rekening gehouden met de bereikbaarheid van - gezondheidsinrichtingen - EHBO-post - Opslagplaatsen - Vluchtwegen - Toiletten - Rokerslokaal | X X X X X X |  |  | In samenspraak met de bouwdirectie. Kan evolueren in functie van de stand der werken. VOLLEDIG ROOKVERBOD En dit tijdens alle bouwfases Bij werken met asbest is er steeds een rookverbod. |

Controlepunten in verband met impact van de bouwonderdelen op het bouwwerk.

| Onderwerp | ja | nee | nvt | preventiemaatregelen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zijn de verschillende bouwonderdelen zoals gevel en dak - tijdens de bouwwerken goed bereikbaar - tijdens de onderhoudswerken goed bereikbaar | X X |  |  | Dak : via te plaatsen tijdelijke trappentoren of via degelijke aangepaste stelling Via te plaatsen veiligheidsladder (kooiladder) met overstapbordes |
| Kruipruimtes / technische kokers Is er voldoende werkhoogte (min. 80 cm.) |  |  | X X |  |
| - Zijn de installatie en bouwdelen voor onderhoudswerkzaamheden goed bereikbaar | X |  |  |  |

Controlepunten in verband met de impact bouwprincipe

| Onderwerp | ja | nee | nvt | preventiemaatregelen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Is er sprake van - afbraakwerken - verwijderen van gevaarlijke materialen & producten - bestaande kabels en leidingen | X X |  | X | Nodige aandacht bij afbraak- en ontmantelingswerken Volgorde van de bewerkingen vastleggen Aangepaste machines en werktuigen Gescheiden stockage en afvoer Vuurvergunning aanvragen NODIGE MAATREGELEN voor het verwijderen van asbesthoudende materialen Bestaande kabels en leidingen staan vermeld op de plannen In de omgeving van de kabels of leidingen zal niet met de graafmachine worden gewerkt Manueel opzoeken |
| Wordt een realistische planning in tijd en kosten opgesteld rekening houdend met : - transport op de bouwplaats - bereikbaarheid werkplek - inzetbaarheid van materiaal - funderingsconstructies - droogzuiging | X X X |  | X X | Planning maakt deel uit van de offerteaanvraag Planning dient voortdurend te worden geëvalueerd en indien nodig aangepast aan de nieuwe omstandigheden om de veiligheid van de arbeiders niet in het gedrang te brengen |
| Werd een volgorde voor de uitvoering van de werken opgesteld in functie van het vroegtijdig wind- en waterdicht maken van gebouwen | X |  |  | Cfr uitvoeringsplanning |
| Is er rekening gehouden met ergonomieaspecten zoals gewicht/afmeting/ruwheid/giftigheid e.d. van de toegepaste bouwproducten ? | X |  |  | Materialen met massa > 25 kg zo veel als mogelijk met hijsmaterieel ter plaatse brengen Aangepaste PBM ‘s voorzien voor betrokken werknemers asbestverwijdering |
| Zijn er tijdelijke of permanente bevestigingmogelijkheden voor veiligheidsvoorzieningen tijdens de bouw- en gebruiksfase ? - vangnetten - bevestigingspunten voor persoonlijke beschermingsmiddelen tegen het vallen | X X |  |  | Vangnet met dekzeil wordt onder de werkplekken, en boven de werkplaats montage geplaatst Aan bestaande dakstructuur |